## 手数料表・郵送用ラベル
定期報告 提出要領 |  |  |  | 兵庫県建築防災センター
| 窓口での提出 |  | 神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階 |  |  |  | 1 | 1000 | 5000
| 受付時間 | 午前 9：00～11：30 午後 13：00～16：30 |  |  |  |  | 2 | 3000 | 6000
| 報告件数が多い場合また、規模などが大きい場合はお早めにお越しください。 | [5 empty] | 3 | 5000 | 8000
[7 empty] | 4 | 100000 | 10000
| 郵送での提出 |  | 〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階
定期報告等指導手数料 （令和4年7月現在、平成30年4月2日改訂 税込） 下記の手数料は令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。
[7 empty] | 5 | 13000 | 13000
報告種別 |  |  | 面積・規模 |  |  | 料金 | 6 | 16000 | 16000
特定建築物 |  |  | 調査対象面積 | 1，000㎡以内 |  | 5000 | 7 | 21000 | 21000
|  |  |  | 1，000㎡を超え、3，000㎡以内 |  | 6000 | 9 | 2 | 5000
|  |  |  | 3，000㎡を超え、5，000㎡以内 |  | 8000 | 10 | 3 | 6000
|  |  |  | 5，000㎡を超え、10，000㎡以内 |  | 10000 | 11 |  | 4000
|  |  |  | 10，000㎡を超え、20，000㎡以内 |  | 13000
|  |  |  | 20，000㎡を超え、40，000㎡以内 |  | 16000 |  | 建築
|  |  |  | 400，000㎡を超えるもの |  | 21000 |  | 設備（1種別）
建築設備 |  |  | 換気 | いずれの設備のうち | 1設備の報告 | 3000 |  | 設備（2種別）
|  |  | 排煙 |  | 2設備の報告 | 5000 |  | 設備（3種別）
|  |  | 非常照明 |  | 3設備の報告 | 6000 |  | 防火
防火設備 | [5 empty] | 4000
郵送での報告の場合は「報告リスト」を記載の上、先に指導手数料を銀行振込によってお支払いください
その時に金融機関若しくはインターネットバンキングでの振り込みをした書を貼付けの上、お送りください。
受付をした証が必要な場合
報告書を受付した証が必要な場合は、第一面(表紙)を別にご用意ください。
郵送の場合は、返信の封筒に切手、送付先を記載の上同封ください。
※ 郵送により、提出の場合は、下記を切り取って郵送ラベルとしてご利用ください。
〒651-0088
神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階
兵庫県建築防災センター（定期報告 係）行
（公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課）
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
078（252）3983 fax078（252）0096

## 郵送用振込貼付用紙
[9 empty] | 兵庫県建築防災センター | [15 empty] | 検査員
定期検査報告書（郵送受付(単独提出用）） | [24 empty] | 換気
| 指導手数料貼付け用紙 | [23 empty] | 排煙
防火
定期報告制度にご理解・ご協力くださりありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、ご郵送での報告書の提出の場合は、先に兵庫県防災センターあてに
指導手数料のお振込をお願いしております。
下に振込を行ったお手続き証を貼付け報告書と併せてお送りくださるようお願いいたします。
下記の手数料は令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。
兵庫県建築防災センター長
| コード番号 | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | － | 0 |  | － | 1
建物情報
〒
0
0
0
[11 empty] | 税込み金額 | [6 empty] | 報告対象棟数が複数の場合は報告対象面積にご注意ください。
[11 empty] | 5000 |  |  |  | 円 |  |  | 棟名称（7棟まで） |  |  |  | 棟ごとの検査対象面積を入力してください。
[17 empty] | 1 | 1 | 単体 |  |  | 0 | ㎡ | この用紙は、コード番号がひとつで、その中に報告対象の棟が複数ある場合に利用できます。 （7棟まで対応できます。）
[17 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | ㎡
|  | 報告対象面積合計 |  | 0 |  | ㎡ | [10 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | ㎡
[8 empty] | (税抜 | 4546 |  |  |  | 円、消費税10% | 454 | 円 | ) | 0 | 4 |  |  |  |  | ㎡
[17 empty] | 0 | 5 |  |  |  |  | ㎡
※郵送での報告の場合は、担当者より連絡をいたします。常時つながる連絡先の提供をお願いいたします。
[17 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | ㎡
| 連絡先 |  | 携帯電話 | [13 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | ㎡
|  |  | e-mail | [14 empty] | 合計 |  | 1 | 棟 | 0 | ㎡
単体報告用です。この用紙は報告書に綴じ込まないで別添えでご利用ください。
郵送で報告書提出される場合、2件以上同封の場合は、報告リスト2件以上提出用をご利用願います。
こちらに振込を行った証を貼付
| 振込先口座 |  |  |  | 三井住友銀行 三宮支店
| 口座番号 |  |  |  | 普通 3850200
| 口座名義 |  |  |  | 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
※返金が発生した場合は、元の振込名義人でしか返金できませんので入金時にはご注意願います。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 078（252）3983 FAX078（252）0096

## 報告リスト2件以上提出用
定期報告書リスト（複数同封用用紙） |  |  |  | 兵庫県建築防災センター
[10 empty] | 1 | 1000 | 5000
| 一度に複数の報告書を提出(同封)される場合は、このリスト表に提出物件一覧を | [8 empty] | 2 | 3000 | 6000
| 提出くださるようお願いいたします。 | [8 empty] | 3 | 5000 | 8000
| コード番号で検索しますので必ず明示願います。 | [8 empty] | 4 | 100000 | 10000
| 下記の手数料は令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。 | [8 empty] | 5 | 13000 | 13000
| コード番号 |  | 所在地 | 名称 | 種別 | 報告対象面積 | 手数料 | 備考 |  | 6 | 16000 | 16000
[10 empty] | 7 | 21000 | 21000
| 002-12-123456 |  | ○○○市 | 防災センタービル | 建築 | 1025.36 | 6000 |  |  | 8 | 1 | 3000
1 | 0 | -- |  | 0 | 建築 |  | 5000 |  | 21000 | 9 | 2 | 5000 | 0 | 21000 | 特定建築物の報告の場合は必ず報告対象面積を入力してください。
2 | [6 empty] | 0 |  | 5000 | 10 | 3 | 6000 | 0 | 0 | ◀この欄以下のリストは同封する物件の種別に併せて明示願います。
3 | [6 empty] | 0 |  | 5000 | 11 |  | 4000 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 建築 |  | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（1種別） |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（2種別） |  | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（3種別） |  | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  | 防火 |  | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
郵送での報告の場合は、担当から連絡する場合がありますので、下記に連絡先を明示ください。
連絡先 |  | 携帯電話
E-mail
| (税抜 | 4546 |  | 円、消費税10% | 454 | ) 税込計 | 5000 | [7 empty] | 手数料の合計金額をお確かめください。
※ 郵送により、提出の場合は、下の空欄に防災センターへ払い込みが証明できるものを貼付けてください。
銀行振込受付票、ATM利用明細書貼付欄
|  | 振込先口座 |  | 三井住友銀行 三宮支店
|  | 口座番号 | 普通 | 3850200
|  | 口座名義 | 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
※返金手続きが発生した場合、返金先は「入金された口座名義人」の手続きになります。当財団へ入金された名義以外での返金手続きはできませんので、ご了解の上、お支払いをお済ませ下さい。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
078（252）3983 fax078（252）0096

## 第一面
Ｎｏ．１
第三十六号の二様式 |  |  |  | （第五条関係） |  |  |  |  | （Ａ４） |  |  | コード番号 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -1 | コード番号は概要書に反映されます。 |  |  | #N/A
| 定 期 調 査 報 告 書 | [24 empty] | ご注意：コード番号は必ず直接入力ください。特定行政庁が正しく表示されない場合があります。 |  | 1 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| (第一面） | [24 empty] | 定期報告案内書に記載の番号を入力してください。 |  | 2 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 建築基準法第12条第1項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。 | [23 empty] | ※ | コード番号は予め附番されています。 | 3 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 特定行政庁 | [7 empty] | 様 | [16 empty] | 防災センターでコード番号の照会は案内しておりません。 |  | 4 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| コード番号を入力すると「特定行政庁」は表示されます。 | [24 empty] | 定期報告ご依頼主に必ずコード番号をおたずね下さい |  | 5 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[16 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | コード番号のない報告書はお取り扱いできません |  | 6 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[28 empty] | 7 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[10 empty] | 報告者氏名 | [17 empty] | 8 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[12 empty] | （所有者と管理者が異なる場合は管理者） | [15 empty] | 9 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 調査者氏名 | [24 empty] | ◀ 【3.調査者】欄の代表となる調査者名が表記されます。 |  | 10 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 【1.所有者】 | [24 empty] | 【イ．氏名のフリガナ】は【ロ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。 |  | 11 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [25 empty] | 12 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ロ．氏名】 | [23 empty] | 正しい読み方 |  | 200 | 尼崎市長 | 尼崎市
|  | 【ハ．郵便番号】 |  |  |  | 〒 | [21 empty] | 300 | 姫路市長 | 姫路市
|  | 【ニ．住所】 | [23 empty] | この欄は概要書に反映されます。※電話番号を除く |  | 400 | 西宮市長 | 西宮市
|  | 【ホ．電話番号】 | [25 empty] | 500 | 伊丹市長 | 伊丹市
| 【2.管理者】 | [24 empty] | 【イ．氏名のフリガナ】は【ロ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。 |  | 600 | 明石市長 | 明石市
|  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [25 empty] | 700 | 加古川市長 | 加古川市
|  | 【ロ．氏名】 | [23 empty] | 正しい読み方 |  | 800 | 宝塚市長 | 宝塚市
|  | 【ハ．郵便番号】 |  |  |  | 〒 | [21 empty] | 900 | 川西市長 | 川西市
|  | 【ニ．住所】 | [25 empty] | 910 | 三田市長 | 三田市
|  | 【ホ．電話番号】 | [23 empty] | この欄は概要書に反映されます。 |  | 920 | 芦屋市長 | 芦屋市
| 【3.調査者】 | [26 empty] | 930 | 高砂市長 | 高砂市
（代表となる調査者）
|  | 【イ．資格】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  | 登録第 | [6 empty] | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [15 empty] | 第 | [5 empty] | 号 | 【ロ．氏名のフリガナ】は【ハ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。
【ロ．氏名のフリガナ】
|  | 【ハ．氏名】 | [23 empty] | 正しい読み方
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録第 | [7 empty] | 号
|  | 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 〒 | [19 empty] | この欄は概要書に反映されます。
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の調査者）
|  | 【イ．資格】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  |  | 登録第 | [6 empty] | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [15 empty] | 第 | [5 empty] | 号 | 【ロ．氏名のフリガナ】は【ハ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。
【ロ．氏名のフリガナ】
|  | 【ハ．氏名】 | [23 empty] | 正しい読み方
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録第 | [7 empty] | 号
|  | 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 〒 | [19 empty] | この欄は概要書に反映されます。
【へ．所在地】
|  | 【ト．電話番号】 | [23 empty] | 【4.報告対象建築物】の【イ．所在地】は通常使用する「住所」を記載します。
| 【4.報告対象建築物】 |  |  |  | （郵便番号 |  |  |  | 〒 | [5 empty] | ） | [10 empty] | （登記事項証明書に記載の地名地番ではありません。）
|  | 【イ．所在地】 | [23 empty] | 【ロ．名称のフリガナ】は【ハ．名称】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。
【ロ．名称のフリガナ】
|  | 【ハ．名称】 | [23 empty] | 正しい読み方
【ニ．用途】
| 【5.調査による指摘の概要】 | [24 empty] | 【5.調査による指摘の概要】の【ロ．指摘の概要】は主な指摘事項を入力してください。 （既存不適格の指摘事項は記入しないでください。） 【ニ．その他特記事項】指摘事項以外に特に報告すべき事項を入力してください。
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】（ |  |  |  | □ | 有 | (令和 |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定） | [7 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
| ※受付欄 |  |  |  |  | ※特記欄 | [11 empty] | ※整理番号欄(防災センター) | [7 empty] | 受付をした証が必要な場合
| 令和 年 月 日 | [24 empty] | 報告書を受付した証が必要な場合は、第一面(表紙)を別にご用意ください。
| 第 号 | [24 empty] | 郵送の場合は、返信の封筒に切手、送付先を記載の上同封ください。
係員氏名

## 第二面
Ｎｏ．２
| （第二面） | [25 empty] | 別棟の報告対象建物がある場合は棟の名称を入力します。
建築物及びその敷地に関する事項 | [25 empty] | ◀ | 報告書は第二面以降それぞれご用意ください
【1.敷地の位置】
|  | 【イ．防火地域等】 |  |  | □ | 防火地域 |  |  |  | □ | 準防火地域 | [15 empty] | このファイル一旦保存をした後、「別名で保存」（○○棟など）し、
[5 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | ) |  | □ | 指定なし | [8 empty] | 第二面以降、それぞれで作成し、主となる建物の報告書に添付します。
|  | 【ロ．用途地域】 | [23 empty] | この欄は概要書に反映されます。
| 【2.建築物及びその敷地の概要】 | [24 empty] | この欄は概要書に反映されます。
|  | 【イ．構造】 |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  |  |  | □ | 鉄骨造 | [7 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | ）
|  | 【ロ．階数】 |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
|  | 【ハ．敷地面積】 | [9 empty] | ㎡
|  | 【ニ．建築面積】 | [9 empty] | ㎡
|  | 【ホ．延べ面積】 | [9 empty] | ㎡
|  | 【へ．報告対象面積】 | [9 empty] | ㎡
| 【3.階別用途別床面積】 | [6 empty] | （ | 用 途 |  |  |  |  | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ）
|  | 【イ．階別用途別】 |  |  | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[5 empty] | （ |  | 階） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 【ロ．用途別】 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
[8 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡） | [5 empty] | この欄は概要書に反映されます。
[8 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ㎡）
| 【4.性能検証法等の適用】 |  |  |  |  | □ | 耐火性能検証法 | [9 empty] | □ | 防火区画検証法
[6 empty] | □ | 区画避難安全検証法（ | [8 empty] | 階）
[6 empty] | □ | 階避難安全検証法 （ | [8 empty] | 階） | □ | 全館避難安全検証法 | [7 empty] | この欄は概要書に反映されます。
[6 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
| 【5.増築、改築、用途変更等の経過】 | [24 empty] | この欄は概要書に反映されます。
|  |  | （元号） |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 概要 |  | （ | [9 empty] | ） | (元号）をクリックすると元号を選択できます。
|  |  | （元号） |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 概要 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | （元号） |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 概要 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | （元号） |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 概要 |  | （ | [9 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
|  | 【イ．確認に要した図書】 | [5 empty] | □ | 有 | （ | □ | 各階平面図あり） |  |  |  |  | □ | 無
|  | 【ロ．確認済証】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  | 元号 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | (元号）をクリックすると元号を選択できます。
[5 empty] | 交付者 |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ）
|  | 【ハ．完了検査に要した図書】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 【ニ．検査済証】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  | 元号 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | (元号）をクリックすると元号を選択できます。
[5 empty] | 交付者 |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [10 empty] | ）
|  | 【ホ．維持保全に関する準則又は計画】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [10 empty] | この欄は概要書に反映されます。
|  | 【へ．前回の調査に関する書類の写し】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 対象外
| 【7.備考】 | [24 empty] | この欄は概要書に反映されます。
|  | 外壁全面打診調査 |  |  | □ | 実施済（ |  |  | 元号 |  |  |  | 年 | ) | □ | 未実施 |  |  | □ | 対象外
|  | 随時閉鎖又は作動できる防火設備（防火ダンパーを除く。） | [12 empty] | □ | 有( | [6 empty] | 階） | □ | 無 | ← | 調査結果表No.8その他確認事項に反映されます。

## 第三面
Ｎｏ．３
(第三面）
調査等の概要
※ロ．ハ．ホ．は検査実施日ではなく直近の 行政庁の受付日を入力します。
【1.調査及び検査の状況】
|  | 【イ．今回の調査】 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 実施
|  | 【ロ．前回の調査】 |  | □ | 実施 ( |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 報告) |  |  | □ | 未実施
|  | 【ハ．建築設備の検査】 |  | □ | 実施 ( |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 報告) |  |  | □ | 未実施 |  |  |  | 「建築設備」「昇降機」「防火設備」は 報告対象でない場合、 「☑未実施」を選択します。
|  | 【二．昇降機等の検査】 |  | □ | 実施 ( |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 報告) |  |  | □ | 未実施
|  | 【ホ．防火設備の検査】 |  | □ | 実施 ( |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 報告) |  |  | □ | 未実施
| 【2.調査の状況】 | [22 empty] | 【2.調査の状況】の【ロ．指摘の概要】について、 「別紙参照」とせずに内容を簡潔に明示願います。 (☑既存不適格）の場合は、「明示しない」ことになっていますので入力しないでください。
(敷地及び地盤）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
(建築物の外部）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
(屋上及び屋根）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
(建築物の内部）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
(避難施設等）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
(その他）
|  | 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
| 【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】 | [11 empty] | （該当する室）
|  | 【イ．該当建築材料の有無】 |  |  | □ | 有 | （飛散防止措置無） | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | □ | 有 | （飛散防止措置有） | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | □ | 無
|  | 【ロ．措置予定の有無】 |  |  | □ | 有 |  | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 無
【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】
|  | 【イ．耐震診断の実施の有無】 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （令和 |  |  |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  | □ | 対象外 |  |  | 昭和56年6月以降の確認済の「新耐震基準」
|  | 【ロ．耐震改修の実施の有無】 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （令和 |  |  |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  | □ | 対象外 |  |  | の場合は「☑対象外」を選択します。
| 【5.建築物等に係る不具合等の状況】 | [22 empty] | 【5.建築物等に係る不具合等の状況】の不具合がありの場合は、
|  | 【イ．不具合等】 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [15 empty] | 第四面へ不具合の記録を明示することになっています。
|  | 【ロ．不具合等の記録】 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [15 empty] | 【ハ．改善の状況】について ☑予定なしの場合は、概要書に理由を記載します。
|  | 【ハ．改善の状況】 | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 (令和 | [6 empty] | 年 |  | 月に改善予定) |  |  |  | □ | 予定なし
| 【6.備考】 | [22 empty] | 【6.備考】 建物の使用上、安全性、避難など特筆すべき事が ない場合は、入力する必要はありません。

## 第四面
Ｎｏ．４
(第四面） |  |  |  |  | 不具合がない場合このページは 報告書に添付不要です。
建築物等に係る不具合等の状況
不具合の概要に記載されたものは概要書に反映されます。
不具合等を 把握した 年月 | 不具合等の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定） 年月 | 改善措置の概要等 | 【建築物等に係る不具合の状況】とは （所有者・建物管理者からのヒアリング等で把握します。） 今回の調査での指摘事項の有無を記入する欄ではないので、調査結果表の内容とは重複しません。
前回の調査報告以降～今回の調査前までに建物に問題が発生した事項です。 ※不具合がない場合、この様式を添付する必要はありません。
今回の調査での指摘事項の有無を記入する欄ではありません。

## 概要書
[25 empty] | 建概Ｎｏ．１ |  |  |  |  | ※訂正・加筆などは第一面～第四面で行ってください。
[14 empty] | コード番号 |  |  | 0 |  |  | － | 0 |  |  | － | 0 |  |  | - | 1 | コード番号は報告書に記載されたものです。
第三十六号の三様式 （第五条、第六条の三、第十一条の三関係） （Ａ4）
定期調査報告概要書
| 調査等の概要 | [9 empty] | (第一面）
【1.所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
|  | 【ロ．氏名】 | [5 empty] | 0
|  | 【ハ．郵便番号】 | [5 empty] | 〒 | 0 | [20 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ニ．住所】 | [5 empty] | 0
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
|  | 【ロ．氏名】 | [5 empty] | 0
|  | 【ハ．郵便番号】 | [5 empty] | 〒 | 0 | [20 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ニ．住所】 | [5 empty] | 0
【3.調査者】
（代表となる調査者）
|  | 【イ．資格】 |  |  | （ | 0 |  | ） | 建築士 |  |  | （ | 0 |  |  | ） |  |  |  | 登録第 |  |  | 0 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | 特定建築物調査員 | [14 empty] | 第 |  | 0 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
|  | 【ハ．氏名】 | [5 empty] | 0
|  | 【ニ．勤務先】 | [5 empty] | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  |  | （ | 0 |  |  | ） | 知事登録第 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 号
|  | 【ホ．郵便番号】 | [5 empty] | 〒 | 0 | [20 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【へ．所在地】 | [5 empty] | 0
|  | 【ト．電話番号】 | [5 empty] | 0
（その他の調査者）
|  | 【イ．資格】 |  |  | （ | 0 |  | ） | 建築士 |  |  | （ | 0 |  |  | ） |  |  |  | 登録第 |  |  | 0 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | 特定建築物調査員 | [14 empty] | 第 |  | 0 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
|  | 【ハ．氏名】 | [5 empty] | 0
|  | 【ニ．勤務先】 | [5 empty] | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  |  | （ | 0 |  |  | ） | 知事登録第 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 号
|  | 【ホ．郵便番号】 | [5 empty] | 〒 | 0
|  | 【へ．所在地】 | [5 empty] | 0 | [21 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ト．電話番号】 | [5 empty] | 0
| 【4.報告対象建築物】 | [5 empty] | （郵便番号 |  |  |  | 〒 | 0 |  |  |  |  | ）
|  | 【イ．所在地】 | [5 empty] | 0
【ロ．名称のフリガナ】
|  | 【ハ．名称】 | [5 empty] | 0 | [21 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ニ．用途】 | [5 empty] | 0
【5.調査による指摘の概要】
|  | 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
|  | 【ロ．指摘の概要】 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
|  | 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  | (令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | □ | 無 |  |  |  |  | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ニ．その他特記事項】 | [5 empty] | 0
【6.調査及び検査の状況】
|  | 【イ．今回の調査】 | [9 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 実施
|  | 【ロ．前回の調査】 | [5 empty] | □ | 実施 ( |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 報告) |  |  |  | □ | 未実施
|  | 【ハ．建築設備の検査】 | [5 empty] | □ | 実施 ( |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 報告) |  |  |  | □ | 未実施
|  | 【ニ．昇降機等の検査】 | [5 empty] | □ | 実施 ( |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 報告) |  |  |  | □ | 未実施 |  |  |  | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ホ．防火設備の検査】 | [5 empty] | □ | 実施 ( |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 報告) |  |  |  | □ | 未実施
【7.建築物等に係る不具合等の状況】
|  | 【イ．不具合等】 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  | 【ロ．不具合等の記録】 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 | [17 empty] | 第三面【5.建築物等に係る不具合等の状況】の
|  | 【ハ．不具合等の概要】 | [27 empty] | 【ニ.改善の状況】、
|  | 【ニ．改善の状況】 | [5 empty] | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定 ( 令和 |  |  |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月に改善予定) | [6 empty] | 予定なしの場合はこの欄で理由を入力してください
[8 empty] | □ | 予定なし |  |  | (理由： | [15 empty] | ）
建概Ｎｏ．２
(第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【1.敷地の位置】
|  | 【イ．防火地域等】 |  |  |  |  | □ | 防火地域 |  |  |  | □ | 準防火地域
[7 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | ) |  | □ | 指定なし | [9 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【ロ．用途地域】 |  |  |  |  | 0
【2.建築物及びその敷地の概要】
|  | 【イ．構造】 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
[6 empty] | □ | 鉄骨造 | [7 empty] | □ | その他（ |  |  | 0 | [8 empty] | ）
|  | 【ロ．階数】 |  |  |  | 地上 |  | 0 |  | 階 |  | 地下 |  | 0 |  | 階
|  | 【ハ．敷地面積】 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡
|  | 【ニ．建築面積】 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡
|  | 【ホ．延べ面積】 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡ | [15 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【へ．報告対象面積】 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【3.階別用途別床面積】 | [8 empty] | （ | 用 途 |  |  |  |  | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ）
|  | 【イ．階別用途別】 |  |  |  |  | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[7 empty] | （ | 0 | 階） | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
|  | 【ロ．用途別】 | [7 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
[10 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡） | [7 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
[10 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | （ | 0 |  |  |  | ㎡）
| 【4.性能検証法等の適用】 | [6 empty] | □ | 耐火性能検証法 | [9 empty] | □ | 防火区画検証法
[8 empty] | □ | 区画避難安全検証法 （ | [6 empty] | 0 |  | 階）
[8 empty] | □ | 階避難安全検証法 （ | [6 empty] | 0 |  | 階） | □ | 全館避難安全検証法 | [9 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
[8 empty] | □ | その他（ |  |  | 0 | [12 empty] | ）
【5.増築、改築、用途変更等の経過】
|  |  | （元号） |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 概要 |  | （ | 0 | [10 empty] | ）
|  |  | （元号） |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 概要 |  | （ | 0 | [10 empty] | ）
|  |  | （元号） |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 概要 |  | （ | 0 | [10 empty] | ） | この欄は報告書に記載されたものです。
|  |  | （元号） |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 概要 |  | （ | 0 | [10 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
|  | 【イ．確認に要した図書】 | [6 empty] | □ | 有 | （ | □ | 各階平面図あり） |  |  |  |  | □ | 無
|  | 【ロ．確認済証】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  | 元号 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 0 |  |  | 第 | 0 |  |  |  | 号
|  |  |  | 交付者 |  |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ）
|  | 【ハ．完了検査に要した図書】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 【ニ．検査済証】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  | 元号 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 0 |  |  | 第 | 0 |  |  |  | 号
|  |  |  | 交付者 |  |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ）
|  | 【ホ．維持保全に関する準則又は計画】 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [12 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 【へ．前回の調査に関する書類の写し】 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 対象外
【7.備考】
|  | 外壁全面打診等調査 |  |  |  |  | □ | 実施済（ |  |  | 元号 |  | 0 |  | 年 | ) | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 対象外 | [6 empty] | この欄は報告書に記載されたものです。
|  | 随時閉鎖又は作動できる防火設備（防火ダンパーを除く） | [14 empty] | □ | 有（ | 0 | [5 empty] | 階） |  | □ | 無
(注意）
この様式には、第三十六号の二様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。なお、第一面の5欄の「ロ」及び「ニ」は同様式第三面の2欄から4欄において指摘があった項目について、第一面の7欄の「ハ」は同様式第四面に記入されたものについて、すべて記入してください。

## 調査結果表第1号
別記第一号（A４)
調査結果表
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 調査者番号
|  | 代表となる調査者 | 0
|  | その他の調査者 | 0 | [7 empty] | ◀ | 「調査者」が代表となる調査者のみの場合は
識別番号を明示する必要はありません。
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号 |  | 調査結果は「特定建築物定期調査業務基準」掲載の
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇調査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
1 | 敷地及び地盤 | [10 empty] | 入力方法のメッセージが邪魔になる場合はメッセージ枠を
(1) | 地盤 |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | [7 empty] | （肌色の部分を）マウスで邪魔にならない部分までドラックします。
(2) | 敷地 |  |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 令第128条に規定する通路（以下、「敷地内の通路」という。） |  |  | 敷地内の通路の確保の状況 | [7 empty] | （1）地盤について、人が日常的に支障をきたすような地盤沈下、亀裂、不陸がある場合が「要是正」とします。舗装された地盤で人が怪我をする状態でない軽度のひび割れは「安全性を著しく損ねる」状態ではありません。
(4) |  |  |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  |  | 基礎の沈下等の状況 | [7 empty] | ひび割れについては、躯体に沈下、コンクリート内部の鉄筋、骨材による爆裂など、 建物の耐久・耐震に関わるものを「要是正」とします。仕上げモルタル、表面にある軽微なひび割れ（ヘアクラック）は不具合に値しません。
(2) |  |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（2）
(3) | 土台（木造に限る。） |  |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 構造躯体・外装仕上げについてのひび割れは、建物の耐久・耐震・漏水にかかわる著しく損傷している状態を「要是正」とします。躯体への影響のない軽微なひび割れ（ヘアクラック）は不具合に値しません。
(8) |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（10） | RC・SRC構造：吹付仕上、打ち放し仕上の鉄筋の爆裂、錆汁、白華現象などはこの項で評価.
(11) |  | 外装仕上げ材等 |  | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（11） | モルタル貼、接着剤、現場コンクリート一体打付で施工されたタイル、石貼の仕上げこの項で評価。
(12) |  |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（12） | 下地と仕上材（タイル・石貼り）が金物、シアコネクター方式で固定されている仕上、はこの項で評価。
(13) |  |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（13） | 金属鋼板・アルミ・ホーロー・金属サイディングはこの項で評価。
(14) |  |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（14） | ALC・PC・セメント系パネル、タイル・石材が貼られているパネルはこの項で評価。
(15) |  | 窓サッシ等 |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（15） | 窓枠・障子の損傷、劣化、ガラス固定にパッキン（ビート）・シリコンコーキングの劣化状況はこの項で評価。
(16) |  |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況 | [6 empty] | ◀（16） | 窓枠・障子とガラスの固定に硬化性シールされているガラスはこの項で評価。
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 防水層を施した陸屋根についての調査確認項目
(4) |  |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 |  |  | 屋根の防火対策の状況 | [7 empty] | 屋根ふき材を施した勾配屋根についての調査確認項目
(7) |  |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号 |  | 調査結果は「特定建築物定期調査業務基準」掲載の
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇調査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況 | [8 empty] | ◀（1） | 竪穴区画を指します
(2) |  | 令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項に規定する区画の状況 | [8 empty] | ◀（2） | 面積区画を指します。
(3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況 | [8 empty] | ◀（3） | 異種用途区画を指します。
(4) |  | 防火区画の外周部 |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 |  | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
(16) |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 |  | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | 床躯体 | 床組みがある場合の調査項目です。土間床の場合は値しません。（1階・平屋建など）
(18) |  |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 天井高さ6ｍを超える面積200㎡を超え、㎡あたり2㎏の重量の天井材を吊り下げ金具で仕上げている天井を指します。
(25) |  | 特定天井 |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ◀（25）
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号 |  | 調査結果は「特定建築物定期調査業務基準」掲載の
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇調査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況 | [7 empty] | (31)～(33)の防火設備について※神戸市を除く兵庫県
(27) |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況 | [7 empty] | こちらの項目は、通常「常時閉鎖防火戸」についての調査項目ですが、「防火設備定期検査報告」の対象でない物件の随時閉鎖扉の調査が抜け出てしまうため、常時閉鎖ならび随時閉鎖扉の状態を報告願います。随時閉鎖扉の動作確認は、別途防火設備検査員による検査が義務付けされているため目視での状態を報告ください。
(28) |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
(29) |  |  |  | 防火扉又は戸の開放方向 | [7 empty] | (34)(35)「懸垂物安全指針」の項は、固定式・駆動式を問わず、各種の懸垂物であって、 質量が１００㎏以上のものが適用対象です。（シャンデリア、スクリーン・緞帳など。） ※適用対象質量かかわらず、落下すると危険な懸垂物についても含めて調査ください。
(30) |  |  |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という。）の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況 | [7 empty] | (36)(37)の警報設備 令和4年1月からの変更（追加項目）
(32) |  |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況 | [7 empty] | 令和3年2月省令改正に伴い、令和4年1月定期報告の調査項目（調査結果表）へ「警報設備」が追加されました。ただし、対象となる「警報設備」は平成30年に改正された3階建の延べ面積200㎡未満の就寝系用途への主要用途の耐火構造緩和規定により設置要件で警報設備（自動火災報知設備）を設置したものに限ります。 例）3階建の木造住宅をグループホーム、シェアハウス、民泊施設への転用など
(33) |  |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況
(34) | 照明器具、懸垂物等 |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35) |  |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 警報設備 |  |  | 警報設備の設置の状況 | [6 empty] | ※改正告示により新たに調査及び点検の対象となるのは建築基準法に基づき設置された「自動火災報知設備」、「小規模施設用自動火災報知設備」であり、本項によらず消防法の規定の設置されたものは、定期報告の調査ではありませんのでご注意願います。
(37) |  |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
(38) | 居室の採光及び換気 |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況 | [6 empty] | (38).(39)の採光のための開口部は、法28条第１項に該当する用途かどうか確認してください。
(39) |  |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況 | [7 empty] | 採光が必要な居室：住宅、学校の教室、病院・診療所の病室、寄宿舎・下宿の個室、児童福祉施設等の入所者のための室などが対象です。
(40) |  |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(41) |  |  |  | 換気設備の設置の状況 | [6 empty] | ◀（41） | 換気設備は、自然換気設備（開閉できる窓）、換気扇などの機械換気設備も含めて状態を報告対象です。
(42) |  |  |  | 換気設備の作動の状況
(43) |  |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(44) | 石綿等を添加した建築材料 |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況 | [7 empty] | （44）石綿の成分調査を専門分析機関で成分調査を行っていない場合は担当調査者番号欄に「要調査」と明示願います。
(45) |  |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | [7 empty] | 石綿の囲い込みや除去を必要とする場合は、人が立ち入ることができる室が対象です。電気・給排水配管確認の人が入れない点検窓、電気・通信配線ダクト、分電盤内部は通常時壁内に格納されている部分は対象外です。 機械室、電気室、ボイラー室、屋内駐車場（立体駐車場）は人が立ち入り作業など行う場所は囲い込み・除去（調査）の対象です。
(46) |  |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(47) |  |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況 | [6 empty] | ◀（1） | こちらは直通階段の通じる避難経路に該当する場合、調査の状況を判断してください
(2) | 廊下 |  |  | 幅員の確保の状況
(3) |  |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号 |  | 調査結果は「特定建築物定期調査業務基準」掲載の
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇調査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(11) | 階段 | 階段 |  | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  |  | 幅員の確保の状況
(13) |  |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 |  | 階段室の構造の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 |  | 令第123条第３項第一号に規定するバルコニー（以下単に「バルコニー」という。）又は付室（以下単に「付室」という。）の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  |  | 階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁 |  | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 |  | 排煙設備の設置の状況 | [6 empty] | （27）（29）の排煙設備は、自然排煙設備（窓）機械排煙設備を含めて調査願います。
(28) |  |  |  | 排煙設備の作動の状況 | [6 empty] | （28）の項目について、兵庫県は「機械排煙設備」に限定しています。
(29) |  |  |  | 排煙口の維持保全の状況
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 |  | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター |  | 令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビー（以下単に「乗降ロビー」という。）の構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  |  | 昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロビー等」という。）の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  |  | 乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36) |  |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 |  | 非常用の照明装置の設置の状況 | [6 empty] | ◀（38） | こちらは照明器具本体の設置の状況を指します。
(39) |  |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況 | [6 empty] | ◀（39） | こちらはランプの不点灯、ランプ（玉）の取り外し等、点灯の状況を指します。
(40) |  |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第１項第一号に掲げる煙突 |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
(1) | 有機系接着剤張り工法による外壁タイルの劣化及び損傷の状況（引張接着試験による調査の場合）
[11 empty] | ◀ | この空欄には何も記載しないでください。
◀
その他確認事項
法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無 | [10 empty] | ※ | 第二面【7.備考】欄で入力ください。
□ | 有( | 0 | 階） | □無 | [6 empty] | ◀ | 第二面【7.備考】欄の表記が反映されます。
特記事項
番号 | 調査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定）年月 | ※NO.9特記事項 このページには 既存不適格を含む全ての指摘事項を記入
（注意） ※ 告示282号 ＝ 国土交通省告示第282号（平成20年3月10日）
① | この書類は、特定建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | 「調査結果」欄は、告示282号(※)別表第一（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、告示282号(※)別表第一（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、④から⑦に準じて調査結果等を記入してください。
⑩ | 「その他特記事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑫ | 配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑬ | 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付してください。
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.9-2

## 調査結果表第2号 (hidden)
別記第二号（A４)
調査結果表 | [9 empty] | 2023年現在、神戸市を除く兵庫県のエリアは、
|  |  |  | （小規模民間事務所等) | [5 empty] | 定期報告対象の建築物の指定はありません。
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 調査者番号
|  | 代表となる調査者 | 0
|  | その他の調査者 | 0
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 建築物の内部
(1) | 竪穴区画 | 竪穴区画の状況
(2) |  | 竪穴区画の外周部 |  | 第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(3) |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規 定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(4) | 準耐火構造の壁 (竪穴区画を構成する壁に限る。） |  |  | 準耐火性能の確保の状況
(5) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(6) |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(8) | 準耐火構造の床 (竪穴区画を構成する床に限る。） |  |  | 準耐火性能の確保の状況
(9) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(11) | 防火設備 (竪穴区画を構成する防火設備に限る。） |  |  | 区画に対応した防火設備の設置の状況
(12) |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(13) |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第1号に規定する基準についての適合の状況
(14) |  |  |  | 常閉閉鎖又は作動した状態にある防火設備（以下「常閉防火設備」という。）の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(15) |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(16) |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(17) |  |  |  | 常閉防火扉の固定の状況
(18) | 照明器具、懸垂物等 |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
2 | 避難施設
(1) | 令第120条第2項に規定する通路 |  |  | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況
(2) | 避難上有効なバルコニー |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(3) |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 物品の放置の状況
(5) |  |  |  | 難器具の操作性の確保の状況
(6) | 直通階段 |  |  | 直通階段の設置の状況
(7) |  |  |  | 幅員の確保の状況
(8) |  |  |  | 手すりの設置の状況
(9) |  |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
3 | 上記以外の調査項目
特記事項
番号 |  | 調査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、 その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | 「調査結果」欄は、別表第2(い) 欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第2(1)横に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち 「指摘なし」 欄は、6に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築物の調査を行った 調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | 3「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、 特定行政庁が追加した調査項目を追加し④から⑦に準じて調査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、3は削除して構いません。
⑩ | 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに 「レ」マークを入れてください。 「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」 欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及 び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善 (予定) 年月」欄に当該年月 を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善 (予定) 年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
⑫ | 配置図及び各階平面図を別添1の2の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑬ | 要是正とされた調査項目 (既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。
No.10
No.10-2

## 調査結果図
別添１の1様式（Ａ３）
調査結果図 |  | Ｎｏ．11
| 番号 | 調査項目
| １ | 敷地及び地盤
| (1) | 地盤
| (2) | 敷地
| (3)から(5) | 敷地内の通路
| (6)から(7) | 塀等
| (8)から(9) | 擁壁
| ２ | 建築物の外部
| (1)から(2) | 基礎
| (3)から(4) | 土台(木造に限る。）
| (5)から(18) | 外壁
| ３ | 屋上及び屋根
| (1) | 屋上面
| (2)から(5) | 屋上周り（屋上面を除く。）
| (6)から(7) | 屋根
| (8)から(9) | 機器及び工作物（冷却等設備､広告塔等）
| ４ | 建築物の内部
| (1)から(5) | 防火区画
| (6)から(16) | 壁の室内に面する部分
| (17)から(22) | 床
| (23)から(25) | 天井
| (26)から(33) | 防火設備又は戸
| (34)から(35) | 照明器具、懸垂物等
| (36)から(37) | 警報設備
| (38)から(43) | 居室の採光及び換気
| (44)から(47) | 石綿等を添加した建築材料
| ５ | 避難施設等
| (1) | 令第120条第2項に規定する通路
| (2)から(3) | 廊下
| (4)から(5) | 出入口
| (6) | 屋上広場
| (7)から(10) | 避難上有効なバルコニー
| (11)から(23) | 階段
| (24)から(29) | 排煙設備等
| (30)から(40) | その他の設備等
| ６ | その他
| (1)から(4) | 特殊な構造等
| (5) | 避雷設備
| (6)から(9) | 煙突
| ７ | 上記以外の調査項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

## 調査結果図 (2) (hidden)
別添１の２様式（Ａ３）
調査結果図 |  | Ｎｏ．12 | 2023年現在、神戸市を除く兵庫県のエリアは、
| 番号 | 調査項目 | 定期報告対象の建築物の指定はありません。
| １ | 建築物の内部
| (1)から(3) | 竪穴区画
| (4)から(7) | 準耐火構造の壁
| (8)から(10) | 準耐火構造の床
| (11)から(17) | 防火設備又は戸
| (18) | 照明器具、懸垂物等
| 2 | 避難施設等
| 避難通路 | 令第120条第2項に規定する通路
| (2)から(5) | 避難上有効なバルコニー
| (6)から(10) | 直通階段
| 3 | 上記以外の調査項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

## 関係写真
別添２様式（Ａ４）
|  | 関係写真 |  |  |  |  | No.13
↓下記の番号欄は、調査結果表の該当番号（2(11)等）を記入してください。
部位 |  | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | □ 要是正 | □ その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
[5 empty] | □ 要是正 | □ その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意）
① | この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 記載方法
Ｎｏ．４－２
|  | (注意） | このページは 報告書に添付不要です。
1. 各面共通関係
| ① | ※印のある欄は記入しないでください。
| ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第一面関係
| ① | 報告者又は調査者の氏名の記載欄の押印は令和3年1月1日より廃止されました。
| ② | 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
| ③ | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
| ④ | ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
| ⑤ | ３欄の「イ」は、調査者の有する資格について記入してください。調査者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。
| ⑥ | ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
| ⑦ | ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
| ⑧ | 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑨ | ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
| ⑩ | ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
| ⑪ | ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
3. 第二面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| ② | 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
| ③ | １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
| ④ | ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
| ⑤ | ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
| ⑥ | ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積を合計し、それぞれ記入してください。
| ⑦ | ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第128条の6第3項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ､「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全検性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
| ⑧ | ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
Ｎｏ．４－３
| ⑨ | ６欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑩ | ６欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
| ⑪ | ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑫ | ６欄の「ニ」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
| ⑬ | ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
| ⑭ | ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
| ⑮ | 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記載してください。 外壁全面打診調査について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。実施済みの場合は実施年を記入してください。 法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。有の場合は、当該防災設備が設置されている階を記入してください。
| ⑯ | ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
4.第三面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況（別途建築設備の検査を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。）に関する調査の結果について作成してください。
| ② | １欄の「イ」は、調査が終了した年月日を記入してください。
| ③ | １欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ④ | １欄の「ハ」から「ホ」までは、直前の報告について、それぞれ記入してください。
| ⑤ | ２欄の「イ」は、調査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑥ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
| ⑦ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑧ | ３欄については、建築基準法第28条の２の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。「イ」の「有（飛散防止措置無）」又は「有（飛散防止措置有）」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑨ | ４欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第２条第１項又は第２項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。
| ⑩ | 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等（以下、「不具合等」という。）について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（予定）年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑪ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
5.第四面関係
| ① | 第四面は、前回の調査時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の２欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回の調査以降不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。
| ② | 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。
| ③ | 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。
Ｎｏ．４－４
| ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。
| ⑤ | 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」マークを記入してください。
| ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。